## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## БУЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________________________________________________

19.11.2021    			      с. Буланово           		                                      №  61-п

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры   муниципального образования Булановский сельсовет

Октябрьского района Оренбургской области

на 2021-2026 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и руководствуясь Уставом муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на 2021-2026 годы" согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Булановский район.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 		                    А.В. Цыгулев

Разослано: в дело, районной администрации, прокуратуре

Приложение

к постановлению администрации

сельсовета от 18.11.2021 N 61-п

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на 2021-2026 годы"

| Наименование программы | "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области на 2021 - 2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" - постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" - Устав муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| Основной разработчик программы | Администрация муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района Оренбургской области |
| Цели и задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества услуг предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые индикаторы | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: в 2026 году - 40 процентов. - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации Программы: 2021-2026 годы |
| Финансирование программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства районного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные средства. Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет: 5500,0 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. 3. Экономические результаты: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования. |

### 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными

### методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Булановский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос на коммунальные ресурсы;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Булановский сельсовет на 2021-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

### 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования Булановский сельсовет.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Булановский сельсовет на 2021-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

# Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

### Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

### 3. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

На территории Булановского сельсовета Октябрьского района 2 населенных пункта, в нем имеется 2 водопровода. Общая численность населения муниципального образования Булановский сельсовет составляет 834 человека, из них около 99 % пользуются услугами централизованного водоснабжения.

До 100% в структуре питьевой воды водопотребления Булановского сельсовета забирается из подземных источников.

Водопроводные сети в Булановском сельсовете Октябрьского района составляют 12.3  км.

Большинство водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 20 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходима реконструкция и строительство водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды и системами автоматизации.

На территории села Буланово и х. Красный Пахарь Булановского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и отопительной котельной.

Теплоснабжение (отопление) осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

Система централизованного теплоснабжения села Буланово Булановского сельсовета состоит из трех отопительных котельных и тепловых сетей от них.

Система теплоснабжения села Буланово Булановского сельсовета характеризуется только отопительной нагрузкой.

Большое количество жителей пользуются выгребными ямами. Категорически запрещено строительство поглощающих ям.

В настоящее время муниципальное образование Булановский сельсовет Октябрьского района имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения.

### 4. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

### 4.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Булановский сельсовет на 2021-2026 годы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2026 года с учетом положений генерального плана поселения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2020 г. нормативов потребления;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий ее эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

3. Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

6. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы и прокладку коммунальных сетей до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

8. Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Оренбургской области (Укрупнённые показатели стоимости строительства НЦС, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2020 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета РФ, бюджета Оренбургской области, бюджета Октябрьского района, бюджета муниципального образования Булановский сельсовет, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального и районного бюджета определяются после принятия областных и районных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного и районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

9. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры муниципального образования Булановский сельсовет, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в разделе 6.

### 4.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь).

### 4.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Улучшение качества питьевой воды;

Перечень программных мероприятий приведен в разделе 6.

### 4.4. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

1. Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок ТКО;

2. Организация в поселении пакетного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в разделе 6.

### 4.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

2. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

3. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

### 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Булановский сельсовет. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Оренбургской области, средства районного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Булановский сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования Булановский сельсовет.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования Булановский сельсовет Октябрьского района и совет депутатов муниципального образования Булановский сельсовет.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

### 5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании постановления от 30.10.2014 N 66-а-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Булановский сельсовет "

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Булановский сельсовет на 2021-2025 годы"

| N п/п | Показатель (индикатор) Наименование | Единица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 6. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Булановский сельсовет с анализом расходов на финансирование по источникам.

| N п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Местный бюджет | 1850,0 т.р. | 50 | 100 | 300 | 1000,0 | 400 | 0,0 |
| 3. | Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет, местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 1. Обосновывающие материалы.

### 5.1. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения.

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов. Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного

наследия, предусматривает комплексное освоение территорий. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана учитывает необходимость создания условий для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов. Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

### 5.2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения. Кроме того, значительное количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

Приведение химического состава и качества природной питьевой воды в соответствие с нормами СанПиН требует значительных финансовых затрат.

Большая часть инженерных сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры имеют большой износ, т.к. введены в эксплуатацию более 50 лет назад и требуют не ремонта, а замены.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

### 5.3. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях, прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий, сооружений и систем дорожного освещения, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

### 5.4. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

- Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

- Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

### 5.5. Предложения по организации реализации программных мероприятий.

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений

5.6. Обоснование использования в качестве источников финансирования программных мероприятий тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

В социально - экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов с одной стороны направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой - обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизацию твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

В то же время инвестиционные надбавки к тарифам и плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры носят целевой характер и должны использоваться как внебюджетные источники финансирования мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

### 5.7. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 г. N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг", федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%. Данный стандарт определяет право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которая, в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляется гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлены постановлением Правительства Оренбургской области от 28 июня 2017 г. N 476-п "О региональных стандартах, применяемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

Порядок расчета критериев доступности производится в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Плата за коммунальные услуги для населения муниципального образования признается доступной в случае одновременного соответствия не менее чем трем средним значениям критериев доступности с соблюдением уровней доступности.

Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги в соответствии с положением "О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги", утвержденным приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 4 мая 2011 года N 01-04/17

| Критерий | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| в совокупном доходе семьи, % | до 7,2 | до 8,6 |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 15 | от 15 до 20 | свыше 20 |

Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы

|  | Тариф на газ, руб/куб.м | Тариф на холодную воду, руб/куб. м | Тариф на электроэнергию, руб/кВт | Тариф на ТКО руб/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 5,22 | 36,37 | 2,98 | 70,21 |
| 2022 | 5,4 | 39,57 | 3,07 | 72,62 |
| 2023 | 5,59 | 39,57 | 3,17 | 74,80 |
| 2024-2026 | 5,78 | 38,57 | 3,26 | 77,04 |

Нормативы потребления коммунальных ресурсов на 1 человека в месяц

| Норматив на газ, куб.м/чел | Норматив на холодную воду, куб. м/чел | Норматив на электроэнергию, кВт/чел | Норматив на ТКО кг/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4,65 | 93 | 24,17 |